# ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 38

(ΦΕΚ 21/21-2-91 ΤΕΥΧΟΣ Α)

"Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες" (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 48/95 (ΦΕΚ 36/20- 12-95) και το Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/1-3-2000) και ισχύει σήμερα.

## ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ

1.1. Περιοχή ισχύος αυτού του Προεδρικού Διατάγματος είναι οι παρακάτω εγκαταστάσεις που διαιρούνται σε τρεις (3) ειδικότητες:

1.1.1. Εγκαταστάσεις 1 ης Ειδικότητας (θερμοϋδραυλικές) που περιλαμβάνουν:

Τις εγκαταστάσεις διανομής κρύου και ζεστού νερού σε κτίρια και οικόπεδα.

Τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων και βρόχινων νερών σε κτίρια και οικόπεδα.

Τις εγκαταστάσεις θέρμανσης κτιριακών χώρων με νερό.

Τις εγκαταστάσεις μονίμων πυροσβεστικών συστημάτων με νερό σε κτίρια.

1.1.2. Εγκαταστάσεις 2ης Ειδικότητας (κλιματιστικές) που περιλαμβάνουν μόνο:

Τις εγκαταστάσεις κλιματισμού κτιριακών χώρων με ζεστό ή και με κρύο νερό ή και με αέρα.

1.1.3. Εγκαταστάσεις 3ης Ειδικότητας (αερίων) που περιλαμβάνουν τις εξής τρεις κατηγορίες εγκαταστάσεων:

1.1.3.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η : Εγκαταστάσεις διανομής και χρήσης καυσίμων αερίων.

1.1.3.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η : Εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ατμού.

1.1.3.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η : Εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διανομής και χρήσης αερίων για ιατρική χρήση.

1.2. Δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή ισχύος αυτού του Προεδρικού Διατάγματος τα παρακάτω τμήματα των εγκαταστάσεων και οι σχετικές αυτών εργασίες:

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συνδέσεις.

Εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων.

Συστήματα αυτοματισμών.

Κυκλώματα ψυκτικών υγρών των συσκευών κλιματισμού.

Λαμαρινοκατασκευές και στόμια αερισμού.

Οικοδομικές εργασίες διαμορφώσεως και εκσκαφές.

Αποκαταστάσεις ζημιών και οικοδομικών μερών.

## ΑΡΘΡΟ 2

ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1. Εγκατάσταση :

Ονομάζεται το σύνολο ή το σύστημα μηχανημάτων, συσκευών, σωλήνων, αγωγών, εξαρτημάτων και οργάνων μέτρησης, ελέγχου, ρύθμισης, ασφάλειας κλπ., που σκοπό έχει μια συγκεκριμένη εξυπηρέτηση των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται μέσα σ' ένα κτίριο και που είναι μόνιμα τοποθετημένα μέσα ή επάνω στους τοίχους, στα δάπεδα, στις οροφές, μέσα σε χαντάκια ορατά ή καλυμμένα.

Τα μέρη και τα τμήματα μιας εγκατάστασης αποτελούνται από έτοιμα, προκατασκευασμένα αντικείμενα, που συναρμολογούμενα και συνδεόμενα μεταξύ τους, αποτελούν ένα σύστημα που λειτουργεί και αποδίδει τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται

2.2. Μελέτη εγκατάστασης:

Είναι το σύνολο των στοιχείων, που καθορίζουν μονοσήμαντα το είδος, την έκταση, τις διαστάσεις των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης που θα εκτελεστεί.

Περιλαμβάνει τους σχετικούς υπολογισμούς, τις περιγραφές τις προδιαγραφές, τις οδηγίες εκτέλεσης, τα σχέδια και τα διαγράμματα.

2.3. Επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης:

Ονομάζεται η εργασία παρακολούθησης και ελέγχου τω' δραστηριοτήτων των εργαζομένων στην εκτέλεση της εγκατάστασης στην πιστή και έντεχνη εφαρμογή της μελέτης, στην τήρηση τω' προδιαγραφών και των τεχνικών κανόνων της κατασκευής, στην καλή ποιότητα και στην εμφάνιση του έργου, στις δοκιμασίες και στη' ασφαλή λειτουργία του.

2.4. Εκτέλεση εγκατάστασης:

Ονομάζεται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση και σύνδεση, για την τοποθέτηση και την στερέωση των μερών και των τμημάτων μιας εγκατάστασης και για την εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας της.

2.5. Συντήρηση εγκατάστασης:

Διακρίνεται σε δύο είδη:

2.5.1. Προληπτική συντήρηση εγκατάστασης:

Ονομάζεται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για να διατηρείται η εγκατάσταση σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Περιλαμβάνονται οι περιοδικοί έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις, οι λιπάνσεις, οι βαφές, οι αντικαταστάσεις των μερών της εγκατάστασης, που προβλέπεται η γήρανσή τους, ή που εκτιμάται, κατά την επιθεώρηση, ότι επίκειται η καταστροφή τους ή ότι η φθορά τους θα φέρει ανωμαλία στη λειτουργία της εγκατάστασης.

2.5.2. Κατασταλτική συντήρηση εγκατάστασης:

Ονομάζεται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή, αντικατάσταση ή ανακατασκευή μη λειτουργούντων, ή πλημμελώς λειτουργούντων, τμημάτων μιας εγκατάστασης. Η τροποποίηση ενός τμήματος μιας εγκατάστασης για τη βελτίωση της απόδοσης ή στερεότητάς της, εφ' όσον η εγκατάσταση έπαψε να λειτουργεί ή δεν λειτουργεί κανονικά, αποτελεί κατασταλτική συντήρηση. Αντίθετα, αποτελεί προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης κάθε τροποποίησή της, εφ όσον η εγκατάσταση δεν εγγυάται πλέον τη συνεχή και ασφαλή λειτουργία της.

2.5.3. Τροποποίηση ή επέκταση εγκατάστασης.

Η τροποποίηση της εγκατάστασης ή και η επέκτασή της, που γίνεται για να εξυπηρετήσει απαιτήσεις, πέραν των προβλεπόμενων, κατά την αρχική της εκτέλεση, δεν έχει σχέση με τη συντήρησή της, αλλά είναι εργασία εκτέλεσης νέας συμπληρωματικής εγκατάστασης.

2.6. Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικός:

Είναι φυσικό πρόσωπο που ανήκει στο βοηθητικό τεχνικό προσωπικό μιας ομάδας εργασίας για την εκτέλεση ή επισκευή ή διαρρύθμιση μιας εγκατάστασης του άρθρου 1 και που προσφέρει οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια χρειαστεί ο επικεφαλής της ομάδας.

2.7. Τεχνίτης Υδραυλικός και Εγκαταστάτης Υδραυλικός.

Είναι φυσικό πρόσωπο που γνωρίζει τον τρόπο που εκτελείται μια εργασία επί των εγκαταστάσεων του άρθρου 1.

Με τη χορήγηση σ' αυτό επαγγελματικής άδειας εργασίας δηλώνεται ότι έχει την απαιτούμενη γνώση και την εμπειρία και είναι κατάλληλο, με τη βοήθεια ή και χωρίς αυτή, βοηθητικού προσωπικού, να εκτελέσει μια εργασία επί των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.

2.8. Συνεργείο:

Είναι η ομάδα εργασίας που με τη μικρότερη σύνθεση, αποτελείται από ένα τεχνίτη ή εγκαταστάτη υδραυλικό και ένα Βοηθό τεχνίτη υδραυλικό ή από δύο τεχνίτες ή εγκαταστάτες υδραυλικούς.

## ΑΡΘΡΟ 3

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ

ΣΤΑΘΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

3.1. Εγκαταστάσεις της 1ης Ειδικότητας (θερμοϋδραυλικές), περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις της παρ. 1.1.1., σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 2.1. Οι εργασίες της ειδικότητας αυτής κλιμακώνονται σε δύο (2) στάθμες τεχνολογίας.

Στάθμη (α), στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε μια θερμοϋδραυλική εγκατάσταση, εκτός αυτών των εργασιών που περιγράφονται και ανήκουν στη στάθμη (β).

Στάθμη (β), στην οποία περιλαμβάνονται οι εργασίες, σε μια 1 θερμoϋδραυλική  εγκατάσταση που εκτελούνται:

Στα τμήματα των δικτύων πιέσεως, ονομαστικής διαμέτρου μεγαλύτερης των 2 ιντσών ή 50 χιλιοστών, μετά των εξαρτημάτων και των οργάνων διακοπής και ρυθμίσεως.

Στα τμήματα των δικτύων ελευθέρας ροής, ονομαστικής διαμέτρου μεγαλύτερης των 8 ιντσών ή 200 χιλιοστών, μετά των εξαρτημάτων και οργάνων τους.

Για τη συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση μηχανημάτων και συσκευών μετά των εξαρτημάτων τους, για την παραγωγή και κυκλοφορία ζεστού νερού, ισχύος μεγαλύτερης των 150 kw.

3.2. Εγκαταστάσεις 2ης ειδικότητας (κλιματιστικές) που περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις της παρ. 1.1.2., σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 2.1. Οι εργασίες της ειδικότητας αυτής κλιμακώνονται σε δύο (2) στάθμες τεχνολογίας.

Στάθμη (α) στην οποία περιλαμβάνονται:

Όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε μια κλιματιστική εγκατάσταση, εκτός αυτών των εργασιών που περιγράφονται και ανήκουν στη στάθμη (β).

Στάθμη (β) στην οποία περιλαμβάνονται:

Οι εργασίες σε μια κλιματιστική εγκατάσταση, που εκτελούνται:

Στα τμήματα δικτύων όπως περιγράφονται στη στάθμη (β) των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.

Για τη συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση μηχανημάτων και συσκευών μετά των εξαρτημάτων τους, για την παραγωγή και κυκλοφορία ζεστού ή και κρύου νερού ή και αέρα.

3.3. Εγκαταστάσεις 3ης ειδικότητας (αερίων) που περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις της παραγρ. 1.1.3. σύμφωνα με τον ορισμό της παραγρ. 2.1.

Οι εργασίες της ειδικότητας αυτής κλιμακώνονται σε δύο (2) στάθμες τεχνολογίας.

Στάθμη (α) στην οποία περιλαμβάνονται:

Όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε μια εγκατάσταση διανομής ατμού πιέσεως μέχρι 0,5 BAR.

Όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε μια εγκατάσταση δικτύων διανομής αερίων για ιατρική χρήση.

Από τις παραπάνω εργασίες εξαιρούνται αυτές που γίνονται σε τμήματα δικτύων με ονομαστική διάμετρο μεγαλύτερη των 2 ιντσών ή 50 χιλιοστών.

Στάθμη (β) στην οποία περιλαμβάνονται:

Οι εργασίες, σε μια εγκατάσταση αυτής της ειδικότητας, που εκτελούνται:

Στα τμήματα των δικτύων διανομής ατμού πιέσεως μέχρι 0,5 BAR ή διανομής αερίων για ιατρική χρήση ονομαστικής διαμέτρου μεγαλύτερης των 2 ιντσών ή 50 χιλιοστών.

Σε ολόκληρο το δίκτυο διανομής καυσίμων αερίων.

Σε ολόκληρο το δίκτυο διανομής ατμού πιέσεως μεγαλύτερης των 0,5 BAR και μέχρι 16 BAR.

Για τη συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση μηχανημάτων και συσκευών μετά των εξαρτημάτων τους, για την παραγωγή ατμού ή την αποθήκευση και άντληση αερίων για ιατρική χρήση.

Για την εγκατάσταση συσκευών κατανάλωσης καυσίμων αερίων.

## ΑΡΘΡΟ 4

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.1. Ποιοτική στάθμη των εγκαταστάσεων - Τεχνογνωσία - Υλικά.

4.1.1. Η τεχνογνωσία για την εκπόνηση της μελέτης των εγκαταστάσεων στα κτίρια και για την εφαρμογή της μελέτης καθώς και οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, περιλαμβάνονται στις Τεχνικές Οδηγίες που συντάσσονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) ή από άλλο αρμόδιο φορέα και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

4.1.2. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στις εγκαταστάσεις υλικών που δεν είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) , εφόσον υπάρχουν, ή με τα αντίστοιχα πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

4.2. Οι εργασίες οι σχετικές με τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 είναι τέσσερις 4.

4.2.1. Μελέτη:

Για κάθε εγκατάσταση συντάσσεται μελέτη, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 2.2., η οποία περιλαμβάνει και τη σύνταξη των στοιχείων για την έκδοση άδειας εγκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία, εάν χρειάζεται. Η σύνταξη των στοιχείων αυτών θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας που εκδίδει την άδεια.

4.2.2. Επίβλεψη εφαρμογής μελέτης:

Η επίβλεψη εφαρμογής μελέτης ορίζεται στην παράγραφο 2.3. και περιλαμβάνει εκτός των άλλων:

Την εκτέλεση όλων των δοκιμών και των ελέγχων, καθώς και τη σύνταξη των τεχνικών πρωτοκόλλων μετά το πέρας της εκτέλεσης του έργου.

Την κατάρτιση φακέλου με τα σχέδια όπως το έργο εκτελέστηκε, που θα παραδίνεται, μετά την αποπεράτωσή του στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή.

4.2.3. Εκτέλεση της εγκατάστασης:

Η εκτέλεση της εγκατάστασης ορίζεται στην παράγραφο 2.4. και περιλαμβάνει εκτός των άλλων: Τη σύνταξη από τον εγκαταστάτη ή τεχνίτη επικεφαλής των συνεργείων ή του συνεργείου, υπεύθυνης δήλωσης ότι η εγκατάσταση εκτελέστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.1., όπως επίσης ότι τηρήθηκαν οι κανόνες της τέχνης.

Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται:

Τα στοιχεία του εγκαταστάτη ή τεχνίτη, επικεφαλής του συνεργείου ή των συνεργείων, που συντάσσει την υπεύθυνη δήλωση, μαζί με τον αριθμό και την τάξη της επαγγελματικής του άδειας.

Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κτιρίου ή του οικοπέδου, στο οποίο εκτελούνται οι εγκαταστάσεις ή του διαχειριστή, εάν πρόκειται για κοινόχρηστο κτίριο ή οικόπεδο, ως και του τοπογραφικού εντοπισμού (Νομός, πόλη, οδός, αριθμός) αυτού.

Σύντομη περιγραφή των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν.

Τα ονόματα αυτών που εργάστηκαν στο έργο, μαζί με τον αριθμό και την τάξη της επαγγελματικής τους άδειας καθώς και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν σε κάθε ειδικότητα της εγκατάστασης.

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να κατατίθεται αποδεδειγμένα στο Επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον Κλάδο.

Η δήλωση αυτή, μετά την αποδεδειγμένη κατάθεσή της στο Επαγγελματικό Σωματείο:

Παραδίδεται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του ως βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου.

Κατατίθεται στην οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία, στην περίπτωση που έχει εκδοθεί Πολεοδομική Άδεια ή Άδεια εκτέλεσης των εγκαταστάσεων, προκειμένου να συνδεθούν οι εγκαταστάσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Οι φορείς διαχείρισης των παραπάνω δικτύων επιτρέπουν τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με αυτά, μόνο αφού βεβαιωθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ότι κατατέθηκε σ' αυτήν η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση για όλες τις ειδικότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν.

4.2.4. Συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης:

Η εργασία αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2.5. Επιπλέον περιλαμβάνει την τήρηση βιβλίου συντήρησης, στο οποίο, εκτός των στοιχείων του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, ή του διαχειριστή, εάν πρόκειται περί κοινόχρηστης εγκατάστασης, ως και του τοπογραφικού εντοπισμού της (πόλη, οδός, αριθμός), θα αναγράφονται επίσης η εργασία συντήρησης που έγινε, σε σύντομη περιγραφή, ο χρόνος που εκτελέστηκε, ως και τα στοιχεία αυτών που εργάστηκαν με τον αριθμό και την τάξη της επαγγελματικής τους άδειας.

Το έντυπο αυτό βιβλίο συντήρησης θα φυλάσσεται επιμελώς από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή της εγκατάστασης.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα συντάξει υπόδειγμα βιβλίου συντήρησης, έτσι ώστε να είναι ενιαία σ' όλη την Ελληνική Επικράτεια, η παρακολούθηση της συντήρησης και των τροποποιήσεων των εγκαταστάσεων.

Για κάθε αλλαγή της αρχικής εγκατάστασης θα ενημερώνεται ο σχετικός φάκελος με τα σχέδια "όπως το έργο εκτελέστηκε" της προηγούμενης παραγράφου 4.2.2. εδάφιο 2.

Η υποχρέωση της τήρησης του βιβλίου αυτού αρχίζει ένα (1) χρόνο μετά την ισχύ του παρόντος.

Για κάθε εργασία συντήρησης συντάσσεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφονται όλα τα ονόματα αυτών που εργάστηκαν στο έργο, μαζί με τον αριθμό και την τάξη της επαγγελματικής άδειας. Η δήλωση αυτή :

Κατατίθεται αποδεδειγμένα στο Επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον Κλάδο.

Παραδίδεται, μετά την αποδεδειγμένη κατάθεσή της στο επαγγελματικό σωματείο, στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπό του.

Η παραπάνω δήλωση προκειμένου να γίνει αποδεκτή ως προϋπηρεσία πρέπει να έχει κατατεθεί αποδεδειγμένα στο Επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον κλάδο.

4.3. Την ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών της παραπάνω παραγράφου 4.2. έχουν τα παρακάτω πρόσωπα:

4.3.1. Την ευθύνη για τη σύνταξη της μελέτης, την επίβλεψη εφαρμογής της και την υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, έχουν τα πρόσωπα που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις (Β.Δ. 16/17.3.1950).

4.3.2. Την ευθύνη για την έντεχνη εργασία επί των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, φέρει ο εγκαταστάτης ή τεχνίτης, επικεφαλής των συνεργείων ή του συνεργείου του έργου. Η ευθύνη αυτή ολοκληρώνεται με την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης των παραγρ. 4.2.3. και 4.2.4.

4.4. Η διαδικασία που περιγράφεται στις παραγρ. 4.2.3. και 4.2.4. του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που την ευθύνη εκτέλεσης ή συντήρησης των εγκαταστάσεων έχουν τα πρόσωπα της παραγράφου 8.14. του παρόντος.

4.5. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης θα συντάξει υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 4.2.3. και 4.2.4.

## ΑΡΘΡΟ 5

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι επαγγελματικές άδειες εργασίας διακρίνονται σε:

5.1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού.

5.2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α τάξης 1ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας.

5.3. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β τάξης 1ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας.

5.4. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1 ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας.

## ΑΡΘΡΟ 6

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ

6. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού

Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται:

να εργάζεται ως Τεχνικό Βοηθητικό προσωπικό και να πλαισιώνει ένα συνεργείο εργασίας, οποιασδήποτε ειδικότητας, προσφέροντας τεχνική βοήθεια.

να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

6.2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης

Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται:

να εργάζεται, ως υπεύθυνος συνεργείου, σε εργασίες (α) στάθμης των εγκαταστάσεων της ειδικότητάς του.

να εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στις παραγράφους 4.2.3. και 4.2.4. για όλες τις εργασίες της ειδικότητάς του που εκτελεί το συνεργείο του οποίου έχει την ευθύνη.

να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

6.3. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης

Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται:

να εργάζεται, ως υπεύθυνος συνεργείου, σε εργασίες (α) και (β) στάθμης των εγκαταστάσεων της ειδικότητάς του.

να προΐσταται, να παρακολουθεί και να συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν, μέχρι τρία (3) συνεργεία συγχρόνως, συμπεριλαμβανομένου και του συνεργείου στο οποίο μπορεί, ενδεχομένως, να εργάζεται και αυτός ως υπεύθυνος Τεχνίτης, σε εγκαταστάσεις της ειδικότητάς του.

να εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 4.2.3. και 4.2.4. για όλες τις εργασίες της ειδικότητάς του που εκτελούν τα συνεργεία της προηγούμενης παραγράφου.

να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

6.4. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού

Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται:

να εργάζεται, ως υπεύθυνος συνεργείων, σε εργασίες (α) και (β) στάθμης των εγκαταστάσεων της ειδικότητάς του.

να προΐσταται, να παρακολουθεί και να συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν, όλα τα συνεργεία, όλων των ειδικοτήτων, σε όλες τις εγκαταστάσεις ενός έργου.

να εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στις παραγράφους 4.2.3. και 4.2.4. για όλες τις εργασίες της ειδικότητάς του που εκτελούν τα συνεργεία της παραπάνω παραγράφου.

να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

6.5. Οι κάτοχοι άδειας Εγκαταστάτη Υδραυλικού Α και Β τάξης του Π.Δ. 38/91 έχουν τα δικαιώματα του Εγκαταστάτη Υδραυλικού, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

6.6. Οι κάτοχοι άδειας Τεχνίτη Α, Τεχνίτη Β και Εγκαταστάτη, οποιασδήποτε ειδικότητας, δικαιούνται να προβαίνουν κατά την εκτέλεση των εργασιών τους σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις των δικτύων.

6.7. Οι κάτοχοι άδειας Τεχνίτη Α, Τεχνίτη Β ή Εγκαταστάτη, οποιασδήποτε ειδικότητας, που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται, κάτω από οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζες, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, καταθέτουν την άδεια αυτή στην αρμόδια Υπηρεσία και παίρνουν άδεια Συντηρητή, αντίστοιχης ισχύος. Η άδεια του Τεχνίτη Α, Τεχνίτη Β και Εγκαταστάτη δεν επιστρέφεται, ούτε θεωρείται, για όσο διάστημα ο ενδιαφερόμενος συνεχίζει να εργάζεται στους παραπάνω φορείς, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

## ΑΡΘΡΟ 7

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ

7.1. Κατά την εκτέλεση ή κατά τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του άρθρου 1 επιτρέπεται να εργάζονται μόνο πρόσωπα που κατέχουν την κατάλληλη άδεια.

7.2. Δεν επιτρέπεται στους εργαζόμενους σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 να εκτελούν εργασίες πέραν αυτών που επιτρέπονται βάσει της άδειας που κατέχουν και που καθορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

7.3. Ο υπεύθυνος κάτοχος άδειας που εκτελεί εργασίες προβλεπόμενες από αυτήν υποχρεούται:

7.3.1. Να εφαρμόζει πιστά τη μελέτη και να τηρεί πιστά τους κανόνες προληπτικής συντήρησης, που ορίζονται από τους κατασκευαστικούς οίκους των μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων.

7.3.2. Να τηρεί τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.1.

7.3.3. Να τηρεί τους κανόνες της τέχνης, έτσι όπως καθορίζονται στην παράγραφο 4.1.1. και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) που ισχύουν κατά το χρόνο εργασίας.

7.3.4. Μετά το πέρας της εκτέλεσης ή της συντήρησης της εγκατάστασης, να εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στις παραγράφους 4.2.3. και 4.2.4.

7.4. Κατά την εκτέλεση της εγκατάστασης ουδεμία τροποποίηση της μελέτης επιτρέπεται να γίνει, χωρίς την έγκριση του μελετητή του έργου ή άλλου ισοδύναμου προσώπου.

Εφ' όσον διαπιστωθούν κατά την εκτέλεση της εγκατάστασης ελλείψεις ή σφάλματα, αυτά υποδεικνύονται στον επιβλέποντα την εφαρμογή της μελέτης του έργου, προκειμένου αυτή να διορθωθεί.

## ΑΡΘΡΟ 8

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

8. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού

8.1.1 Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση και χωρίς εξετάσεις σ' αυτούς που θα προσκομίζουν εναλλακτικά:

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) αντίστοιχης ειδικότητας του ν .2009/92 ή ισότιμο τίτλο ή

Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) του ν .1566/85, του Τμήματος θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού Τομέα ή ισότιμο τίτλο ή

Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) του ν.1566/85, ειδικότητας υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων της Μηχανολογικής Ομάδας ή ισότιμο τίτλο.

8.1.2. Η άδεια χορηγείται, επίσης, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκομίζουν εναλλακτικά:

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 (ΙΕΚ) αντίστοιχης ειδικότητας του ν .2009/92 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας πεντακοσίων (500) ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 που πραγματοποιήθηκαν μετά το 150 έτος της ηλικίας τους ή

Πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του ν.δ. 580/70, ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον πεντακοσίων (500) ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του άρθρου 1 που πραγματοποιήθηκαν μετά το 150 έτος της ηλικίας τους.

8.1.3. Επίσης χορηγείται μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή σ' όσους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού Προεδρικού Διατάγματος ασχολούνται σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 και θα προσκομίζουν μόνο πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον (3) ετών στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 που πραγματοποιήθηκαν μετά το 150 έτος της ηλικίας τους.

8.2. Άδεια Τεχνίτη υδραυλικού Α τάξης 1 ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας

8.2.1. Η άδεια αυτή χορηγείται στους κατόχους αδείας Βοηθού Τεχνίτη υδραυλικού, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, αφού προσκομίζουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον επτακοσίων πενήντα (750) ημερομισθίων, ως βοηθοί τεχνίτη υδραυλικού, στην εκτέλεση ή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα πεντακόσια (500) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας.

8.2.2. Η άδεια αυτή χορηγείται, μετά από αίτηση, για μία από τις τρεις ειδικότητες και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκομίζουν εναλλακτικά:

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) αντίστοιχης ειδικότητας του ν .2009/92 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375) ημερομισθίων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η εξάμηνη πρακτική άσκηση που προβλέπεται από την υπ' αριθ. Ζ/1802/6-2-1996 (ΦΕΚ 104/Β/96) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ε.Π.Θ.) εξισούμενη προς εκατόν είκοσι πέντε (125) ημερομίσθια, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα εκατόν είκοσι πέντε (125) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή

Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) του ν .1566/85, του τμήματος θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού τομέα ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον εξακοσίων είκοσι πέντε (625) ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή

Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) του ν.1566/85, ειδικότητας υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων της Μηχανολογικής Ομάδας ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (875) ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα εξακόσια είκοσι πέντε (625) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή – Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 (ΙΕΚ) αντίστοιχης ειδικότητας του ν .2009/92 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον χιλίων εκατόν είκοσι πέντε (1125) ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα οκτακόσια εβδομήντα πέντε (875) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας.

8.2.3. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση για μια από τις τρεις ειδικότητες και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ' όσους προσκομίζουν πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του ν.δ. 580/70 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικό συνολικής προϋπηρεσίας τουλάχιστον χιλίων εκατόν είκοσι πέντε (1125) ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν μετά το 150 έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα οκτακόσια εβδομήντα πέντε (875) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας.

8.2.4. Η άδεια αυτή επίσης, χορηγείται, μετά από αίτηση, για μία από τις τρεις ειδικότητες και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή σ' όσους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού Προεδρικού Διατάγματος ασχολούνται στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 και προσκομίζουν μόνο πιστοποιητικά συνολικής προϋπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) ετών που πραγματοποιήθηκαν μετά το 150 έτος της ηλικίας του, από τα οποία τα πέντε (5) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας. Η ανωτέρω προϋπηρεσία μειώνεται σε πέντε (5) έτη, από τα οποία τα τέσσερα (4) στην αιτούμενη ειδικότητα, σε περίπτωση κατόχων βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημόσια Επιχείρηση ή Κρατικό Οργανισμό, σχετικό με υδραυλικές εγκαταστάσεις του άρθρου 1, διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών.

8.3. Επίσης, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, χορηγείται Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α' Τάξης της 1 ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας, εκτός των αδειών της παραγράφου 1.1.3.1., σ' αυτούς που θα προσκομίζουν Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α' Τάξης άλλης ειδικότητας και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας εκατό (100) ημερομισθίων, ως βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων της αιτούμενης ειδικότητας.

8.4. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης 1 ης ή 2ης ή 3ης Ειδικότητας

8.4.1. Η άδεια αυτή χορηγείται στους κατόχους αδείας Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης της ίδιας ειδικότητας προς την αιτούμενη, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, όταν προσκομίζουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον επτακοσίων πενήντα (750) ημερομισθίων, ως Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης της αιτούμενης ειδικότητας.

8.4.2. Η άδεια αυτή χορηγείται, επίσης, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή σ' όσους προσκομίζουν εναλλακτικά:

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ), αντίστοιχης ειδικότητας, του ν.2009/92 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον χιλίων εκατόν είκοσι πέντε (1125) ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα οκτακόσια εβδομήντα πέντε (875) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή

Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) του ν.1566/85, του τμήματος θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού τομέα ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον χιλίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (1375) ημερομισθίων, που πραγματοποιήθηκαν μετά το 150 έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα χίλια εκατόν είκοσι πέντε (1125) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή - Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) του ν .1566/85, ειδικότητας υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον χιλίων εξακοσίων είκοσι πέντε (1625) ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν μετά το 150 έτος της ηλικίας τους στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα χίλια τριακόσια εβδομήντα πέντε (1375) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας.

8.4.3. Η άδεια αυτή χορηγείται, επίσης, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκομίζουν εναλλακτικά:

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 (ΙΕΚ), αντίστοιχης ειδικότητας, του ν.2009/92 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (1875) ημερομισθίων, ως βοηθοί τεχνίτη υδραυλικού, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα χίλια εξακόσια είκοσι πέντε (1625) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή

Πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του ν .δ. 580/70 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (1875) ημερομισθίων, ως βοηθοί τεχνίτη υδραυλικού στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα χίλια εξακόσια είκοσι πέντε (1625) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας.

8.4.4. Η άδεια αυτή χορηγείται, επίσης, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σε όσους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού Π.Δ., απασχολούνται σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 και θα προσκομίζουν μόνο πιστοποιητικά συνολικής προϋπηρεσίας, τουλάχιστον εννέα (9) ετών, που πραγματοποιήθηκε μετά το 150 έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα οκτώ (8) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας. Η ανωτέρω προϋπηρεσία μειώνεται σε οκτώ (8) έτη, από τα οποία τα επτά (7) στην αιτούμενη ειδικότητα, για κατόχους βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημόσια Επιχείρηση ή Κρατικό Οργανισμό, σχετικού με υδραυλικές εγκαταστάσεις του άρθρου 1, διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών.

8.5. Επίσης, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, χορηγείται Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης της 1ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας σ' αυτούς που θα προσκομίζουν άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β' Τάξης άλλης ειδικότητας και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας εκατό (100) ημερομισθίων, ως βοηθοί Τεχνίτη Υδραυλικού, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων της αιτούμενης ειδικότητας.

8.6. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1 ης ή 2ης ή 3ης Ειδικότητας

8.6.1. Η άδεια αυτή χορηγείται στους κατόχους αδείας Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης, της ίδιας ειδικότητας προς την αιτούμενη, μετά από αίτηση, αφού προσκομίζουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον επτακοσίων πενήντα (750) ημερομισθίων, ως Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης της αιτούμενης ειδικότητας.

8.6.2. Η άδεια αυτή, επίσης, χορηγείται, μετά από αίτηση, για μία από τις τρεις ειδικότητες και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ' όσους θα προσκομίζουν εναλλακτικά:

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (Ι ΕΚ), αντίστοιχης ειδικότητας, του ν.2009/92 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (1875) ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα χίλια εξακόσια είκοσι πέντε (1625) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή

Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) του ν.1566/85, του Τμήματος θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού τομέα ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (2125) ημερομισθίων, που πραγματοποιήθηκαν μετά το 150 έτος της ηλικίας τους στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα χίλια οκτακόσια εβδομήντα πέντε (1875) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας, ή

Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) του ν.1566/85, ειδικότητας υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (2375) ημερομισθίων, που πραγματοποιήθηκαν μετά το 150 έτος της ηλικίας τους στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (2125) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας.

8.6.3. Η άδεια αυτή χορηγείται, επίσης, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκομίζουν εναλλακτικά:

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 (ΙΕΚ) του ν .2009/92, αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (2625) ημερομισθίων, ως βοηθοί τεχνίτη υδραυλικού, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (2375) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή

Πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του ν.δ. 580/70 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (2625) ημερομισθίων, ως βοηθοί τεχνίτη υδραυλικού στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (2375) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας.

8.6.4. Η άδεια αυτή, επίσης, χορηγείται μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή σ' όσους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού Π .Δ., ασχολούνται σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 και προσκομίζουν μόνο πιστοποιητικά συνολικής προϋπηρεσίας, τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών, που πραγματοποιήθηκαν μετά το 150 έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα έντεκα (11) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας. Η ανωτέρω προϋπηρεσία μειώνεται σε έντεκα (11) έτη, από τα οποία τα δέκα (10) στην αιτούμενη ειδικότητα, στην περίπτωση κατόχων βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημόσια Επιχείρηση ή Κρατικό Οργανισμό, σχετικού με υδραυλικές εγκαταστάσεις του άρθρου 1, διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών.

8.7. Οι κάτοχοι τίτλου ταχύρυθμης Κατάρτισης του ΟΑΕΔ ειδικότητας θερμοϋδραυλικού, αποκτούν τις άδειες που προβλέπονται για τους απόφοιτους των Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών του Ν .Δ. 580/70, προσκομίζοντας πρόσθετη προϋπηρεσία διακοσίων πενήντα (250) ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, της αιτούμενης ειδικότητας.

8.8. Για την απόκτηση των αντιστοίχων αδειών που προβλέπονται στις παραγράφους 8.1.2., 8.2.3., 8.4.3. και 8.6.3., ο τίτλος ταχύρυθμης κατάρτισης του ΟΑΕΔ, ειδικότητας θερμοϋδραυλικού, ισοδυναμεί με πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ενός (1) έτους.

8.9. Οι κάτοχοι άδειας Τεχνίτη Υδραυλικού Β τάξης της 1ης ειδικότητας ή άδειας Εγκαταστάτη Υδραυλικού Α τάξης της 1ης ειδικότητας ή άδειας Εγκαταστάτη Υδραυλικού Β τάξης της 1ης ειδικότητας, μπορούν να επεκτείνουν την άδεια τους και μόνο για την 1η κατηγορία (καύσιμα αέρια) της 3ης ειδικότητας του άρθρου 1.1.3. μετά από αίτησή τους και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, εφόσον, επιπροσθέτως, προσκομίζουν εναλλακτικά:

Βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π,Δ,Δ, ή Δημόσιας Επιχείρησης ή Κρατικού Οργανισμού, παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης σχετικού με τις εγκαταστάσεις διανομής και χρήσης καυσίμων αερίων (1η κατηγορία άρθρου 1,1,3.), χρονικής διάρκειας τουλάχιστον πενήντα (50) ωρών. Η παρακολούθηση του προγράμματος αυτού θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση της προσκομιζόμενης άδειας.

Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της 1 ης κατηγορίας της 3ης ειδικότητας.

8.10. Κάτοχοι τίτλων αντίστοιχων ή ανάλογων προς τις επαγγελματικές άδειες του άρθρου 5, που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές της αλλοδαπής, εκτός των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), μετά από αίτησή τους και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, μπορούν να αποκτήσουν άδεια βοηθού ή τεχνίτη ή εγκαταστάτη υδραυλικού αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι αναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και, όπου απαιτείται, επικυρωμένοι από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης των τίτλων αυτών.

Κάτοχοι τίτλων αντίστοιχων ή ανάλογων προς τις επαγγελματικές άδειες του άρθρου 5, που έχουν εκδοθεί από αρμόδια Αρχή χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), μετά από αίτησή τους μπορούν να αποκτήσουν άδεια βοηθού, τεχνίτη ή εγκαταστάτη υδραυλικού, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι αναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και, όπου απαιτείται, επικυρωμένοι από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης των τίτλων αυτών.

8.10.1. Εφόσον πρόκειται για τίτλους αντίστοιχους ή ανάλογους προς τις επαγγελματικές άδειες του άρθρου 5 του παρόντος που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές της αλλοδαπής, πλην των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Ε. Ε.) ή αντιστοιχία τους καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας.

8.10.2. Προκειμένου περί τίτλων αντίστοιχων προς τις επαγγελματικές άδειες του προδιαληφθέντος άρθρου του παρόντος Π.Δ. που έχουν εκδοθεί από αρμόδια αρχή χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), η αντιστοιχία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.), που συστήθηκε με το άρθρο 14του Προεδρικού Διατάγματος231/98, με τις διατάξεις του οποίου ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι Οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

8.10.3. Τίτλοι σπουδών επιπέδου Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που αποτελούν τυπικό προσόν χορήγησης των αδειών του άρθρου 5 του παρόντος και που έχουν απονεμηθεί από καταργηθείσα τεχνική επαγγελματική σχολή της ημεδαπής ή από σχολή της αλλοδαπής, ισοτιμώνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. δυνάμει της διατάξεως της περίπτωσης στ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2009/92 (Α 18).

8.11. Οι άδειες Τεχνίτη Α, Τεχνίτη Β και Εγκαταστάτη υπόκεινται σε θεώρηση ανά 5ετία.

Οι θεωρήσεις γίνονται από τις κατά τόπους, Υπηρεσίες Βιομηχανίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

8.12. Οι κάτοχοι αδείας των παραπάνω περιπτώσεων για τη θεώρηση της επαγγελματικής αδείας τους υποβάλλουν στις Υπηρεσίες Βιομηχανίας των Νομαρχιών:

α. Αίτηση

β. Την προς θεώρηση επαγγελματική άδεια

γ. Βεβαίωση του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου, από την οποία να προκύπτει ότι ασκούν το επάγγελμα του τεχνικού υδραυλικών εγκαταστάσεων.

δ. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι ως επιτηδευματίες υδραυλικοί σε οποιαδήποτε ΔΟΥ βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ότι τυγχάνουν επιτηδευματίες φορολογούμενοι και ασκούν το επάγγελμα του υδραυλικού.

Η παραπάνω βεβαίωση μπορεί να αντικατασταθεί με το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, από το οποίο πρέπει να προκύπτουν τα ίδια στοιχεία.

ε. Όσοι εργάζονται, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ως ημερομίσθιοι υδραυλικοί, υποβάλλουν πιστοποιητικό του εργοδότη τους, από το οποίο προκύπτει ότι ασκούν το επάγγελμα του υδραυλικού.

Το παραπάνω πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από το βιβλιάριο ενσήμων των ασφαλιστικών οργανισμών.

8.13. Οι υποψήφιοι για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών του άρθρου 5, του παρόντος επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν μία μόνο φορά τίτλο επιμόρφωσης για μείωση προϋπηρεσίας.

8.14. Στους ασκούντες ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού, του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού, καθώς επίσης και στους Πτυχιούχους Μηχανολόγους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και πτυχιούχους Ενεργειακής Τεχνικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μηχανολογικής κατεύθυνσης, επιτρέπεται αυτοδίκαια χωρίς περιορισμό, η εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν Π.Δ.

## ΑΡΘΡΟ 9

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

9.1. Η εξέταση των υποψηφίων, για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας Βοηθού Τεχνίτη, Τεχνίτη και Εγκαταστάτη Υδραυλικού, διενεργείται από την εξεταστική Επιτροπή Άσκησης του Επαγγέλματος, που λειτουργεί στις Υπηρεσίες Βιομηχανίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

9.2. Η εξέταση των υποψηφίων περιλαμβάνει τον έλεγχο και την αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

9.3. Η εξέταση των υποψηφίων Βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών είναι προφορική.

9.4. Η εξέταση των υποψηφίων Τεχνιτών και Εγκαταστατών Υδραυλικών όλων των ειδικοτήτων και τάξεων είναι προφορική και γραπτή.

9.5. Οι υποψήφιοι που απορρίπτονται κατά την εξέταση για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας μπορούν να επανέλθουν για νέα εξέταση μετά από δύο (2) μήνες από την ημερομηνία απόρριψής τους.

9.6. Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που έχει καθοριστεί με την υπ' αριθ. 11217/1699/21/5/1991 Απόφαση του Υφυπουργού Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας.

9.7. Η διαδικασία που αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους του παρόντος άρθρου δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

## ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕIΩΝ

10.1. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας του άρθρου 5 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υποβάλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Βιομηχανίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση κατάλληλα χαρτοσημασμένη.

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Τίτλους σπουδών, στην περίπτωση που υπάρχουν.

Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή άλλα, κατά περίπτωση, αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας.

Δήλωση του άρθρου 8 του ν .1599/86 περί μόνιμης κατοικίας.

Διπλότυπο εισπράξεως από το Δημόσιο Ταμείο του ποσού που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Τα κατά το Νόμο χαρτόσημα για τη χαρτοσήμανση της επαγγελματικής άδειας.

10.2. Στα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφονται:

Τα στοιχεία του Εργοδότη.

Τα στοιχεία του αιτούντος υποψηφίου.

Ο χρόνος απασχόλησης σε χρόνια ή ημέρες σε κάθε ειδικότητα εγκατάστασης που εργάστηκε ο αιτών υποψήφιος.

Τα στοιχεία του βεβαιούντος την προϋπηρεσία.

10.3. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον Δημόσιας Αρχής και στην περίπτωση αναγραφής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων οι παραβάτες, τιμωρούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ποινικού Κώδικα.

10.4. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που χορηγούνται σε εργαζόμενους με ασφάλιση στο Ι. Κ.Α. θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχομένου (χρόνος - ειδικότητα απασχόλησης) από τον Οικείο Επόπτη Εργασίας, ύστερα από γνωμοδότηση του Οικείου Επαγγελματικού Σωματείου που καλύπτει τον Κλάδο.

10.5. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που χορηγούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 10.10.5., σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στην Εφορία ως επιτηδευματίες υδραυλικοί, δεν θεωρούνται από τον επόπτη εργασίας.

10.6. Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος είναι εγγεγραμμένοι στην Εφορία ως επιτηδευματίες και εργάζονται ως υδραυλικοί, η προϋπηρεσία τους, αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης της Εφορίας ή τιμολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων ανάθεσης έργων ή βεβαιώσεων μηχανικών που επέβλεψαν αυτά.

Τα δικαιολογητικά αυτά, τα οποία μπορεί να αλληλοσυμπληρώνονται συνοδεύονται από βεβαίωση του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου που καλύπτει τον Κλάδο στην οποία αναφέρεται ο χρόνος προϋπηρεσίας και η ειδικότητα της εγκατάστασης στην οποία απασχολήθηκε ο υποψήφιος.

10.7. Στην περίπτωση έλλειψης στοιχείων, για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία, τα βιβλιάρια ενσήμων των ασφαλιστικών οργανισμών.

Τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία κρίνονται από την αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό.

10.8. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να είναι θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου έκδοσης του πιστοποιητικού ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής της πλησιέστερης προς αυτόν πόλης.

10.9. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που εκδίδουν Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες, Οργανισμοί και Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπογράφονται από τις Διοικήσεις των και δεν χρειάζεται προ συν υπογραφή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ή θεώρηση άλλης αρχής.

10.10. Η απαιτούμενη προϋπηρεσία, για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας, του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ. υπολογίζεται ως εξής:

10.10.1. Για τη χρονική περίοδο μετά την ισχύ του παρόντος τροποποιητικού Π.Δ. κάθε διακόσια πενήντα (250) ημερομίσθια που βεβαιώνονται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ισοδυναμούν προς ένα (1) έτος προϋπηρεσίας.

10.10.2. Για τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1989 μέχρι την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ το παρόν Π.Δ., κάθε εκατόν είκοσι (120) ημερομίσθια που βεβαιώνονται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εντός του αυτού ημερολογιακού έτους ισοδυναμούν προς διακόσια πενήντα (250) ημερομίσθια ή ένα (1) έτος προϋπηρεσίας.

Εάν μέσα σ' ένα ημερολογιακό έτος δεν έχουν συμπληρωθεί εκατόν είκοσι (120) ημερομίσθια τότε αυτά αθροίζονται με τα ημερομίσθια άλλου ή άλλων ημερολογιακών ετών, μέχρι της συμπλήρωσης κατ' ελάχιστο των εκατόν είκοσι (120) ημερομισθίων και το άθροισμα αυτό ισοδυναμεί προς διακόσια πενήντα (250) ημερομίσθια ή ένα (1) έτος προϋπηρεσίας.

10.10.3. Για τη χρονική περίοδο μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1988, κάθε εξήντα (60) ημερομίσθια που βεβαιώνονται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εντός του αυτού ημερολογιακού έτους, ισοδυναμούν προς διακόσια πενήντα (250) ημερομίσθια ή ένα (1) έτος προϋπηρεσίας.

Εάν μέσα σ' ένα ημερολογιακό έτος δεν έχουν συμπληρωθεί τα εξήντα (60) ημερομίσθια, τότε αυτά αθροίζονται με τα ημερομίσθια άλλου ή άλλων ημερολογιακών ετών, μέχρι της συμπλήρωσης, κατ' ελάχιστο, των εξήντα (60) ημερομισθίων και το άθροισμα αυτό ισοδυναμεί προς διακόσια πενήντα (250) ημερομίσθια ή ένα (1) έτος προϋπηρεσίας.

10.10.4. Η προϋπηρεσία που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1990 μπορεί να πιστοποιηθεί από το οικείο επαγγελματικό σωματείο που καλύπτει τον κλάδο. Το σωματείο εκδίδει βεβαίωση προϋπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται ο χρόνος προϋπηρεσίας και το είδος των εγκαταστάσεων απασχόλησης του υποψήφιου.

Ελλείψει πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου (Επαγγελματικό Σωματείο) η βεβαίωση προϋπηρεσίας μπορεί να χορηγηθεί από δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (Ομοσπονδία) που καλύπτει τον κλάδο.

10.10.5. Από της ισχύος του παρόντος τροποποιητικού Π.Δ., στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών, ως αποδεικτικά προϋπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη μόνο οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4.2.3. και 4.2.4. του παρόντος Π.Δ. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις για να γίνει δεκτός, ως προϋπηρεσία, ο χρόνος απασχόλησης του ενδιαφερομένου, που αναφέρεται σ' αυτές, πρέπει να έχουν κατατεθεί αποδεδειγμένα στο οικείο Επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον Κλάδο. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις μπορεί να είναι αντίγραφα επικυρωμένα από το παραπάνω Επαγγελματικό Σωματείο.

Το Επαγγελματικό Σωματείο, αντί της θεώρησης όλων των υπευθύνων δηλώσεων του ενδιαφερομένου, που έχουν κατατεθεί σ' αυτό, δύναται να χορηγήσει βεβαίωση προϋπηρεσίας στην οποία αναφέρεται, αθροιστικά, η προϋπηρεσία που περιλαμβάνεται στις παραπάνω υπεύθυνες Δηλώσεις κατά κατηγορία εγκαταστάσεων.

10.10.6. Σε περίπτωση αδυναμίας απόδειξης της προϋπηρεσίας, με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρ. 10.10.5. του παρόντος άρθρου, δύναται ο υποψήφιος, για την απόδειξη της προϋπηρεσίας του, να υποβάλει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ.10.6.του άρθρου αυτού.

Η παράγραφος αυτή παύει να ισχύει δύο χρόνια μετά την ισχύ του παρόντος τροποποιητικού Π .Δ.

10.10.7. Ο χρόνος, κατά το διάστημα της στρατιωτικής θητείας καθώς και της προϋπηρεσίας σε πλοία, για τον οποίο υπάρχει βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολούνταν σε υδραυλικές εργασίες προσμετράται στην ειδικότητα που αναφέρεται στην παραπάνω βεβαίωση.

## ΑΡΘΡΟ 11

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

11.1. Η ειδικότητα Θ' του άρθρου 1 του Β.Δ. της 16/17 Μαρτίου 1950 "περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Β.Δ. της 24ης Νοεμβρίου/17 Δεκεμβρίου 1953, αντικαθίσταται ως εξής:

θ) Εις εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως των κτιρίων (δίκτυα διανομής κρύου - ζεστού νερού, δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και βρόχινων νερών, μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό ή άλλες πυροσβεστικές ουσίες, συστήματα παραγωγής ζεστού ή κρύου νερού ή αέρα για γενική χρήση ή για θέρμανση, ψύξη, αερισμό ή ρύθμιση υγρασίας σε κτιριακούς χώρους, δίκτυα διανομής επεξεργασμένου νερού ή αέρα για παραγωγή τεχνητού κλίματος στα κτίρια μαζί με τις συσκευές παραγωγής και διανομής, όπως θερμαντικά σώματα θερμοπομποί, συστήματα ρύθμισης και ασφάλειας, κλιματιστικές συσκευές, στόμια, φίλτρα, μηχανήματα παραγωγής, δίκτυα διανομής ατμού, καυσίμων αερίων και αερίων για ιατρική χρήση μαζί με τις συσκευές αποθήκευσης, ρύθμισης και ασφάλειας, συστήματα συλλογής ή αποθήκευσης απορριμμάτων και παρόμοια και γενικά κάθε εγκατάσταση διανομής θερμού ή ψυχρού νερού, εγκαταστάσεις αποχέτευσης, καθώς και κλιματιστικές τέτοιες (ύγρανση, ξήρανση κ.λ.π.).

11.2. Καταργείται το Β.Δ. 13.5/23/6/1936 "Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης των αποφάσεων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τις οποίες εγκρίνονται και γίνονται υποχρεωτικές οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αρ.2411/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα διανομής κρύου - ζεστού νερού" και 2412/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα Αποχετεύσεων".

## ΑΡΘΡΟ 12

12.1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος οφείλει να συντάξει υπόδειγμα βιβλίου συντήρησης σύμφωνα με το άρθρο 4.2.4.

Η ισχύς του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από την δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος.

# ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ. 38/1991" Εκτέλεση, συντήρηση, και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για όσους εργάζονται στις σχετικές εργασίες" όπως έχει Τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα Π.Δ. 48/95 & 55/2000.

Προκείμενου να υπάρχει από όλες τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Βιομηχανίας ενιαία αντιμετώπιση των διάφορων θεμάτων που θα προκύψουν κατά την πορεία της εφαρμογής του Π.Δ. 38/ 1991 όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα Π.Δ. 48/1995 & 55/2000 διευκρινίζουμε ότι η καταχώρηση των υποψηφίων, η διαδικασία των εξετάσεων ι και ο τρόπος έκδοσης των αδειών και στην περίπτωση των υδραυλικών είναι ίδια όπως και οι άλλες επαγγελματικές άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τη εγκύκλιο 371 / 1984.

Επίσης σας γνωστοποιούμε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

## α. Άρθρο 1

«Περιοχή ισχύος»

Η περιοχή ισχύος διαφοροποιείται ως προς την 3η ειδικότητα ( αερίων) η οποία διαιρείται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η: Εγκαταστάσεις διανομής και χρήσης καυσίμων αερίων.

ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΑ 2η: Εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ατμού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης διανομής και χρήσης

αερίων για ιατρική χρήση.

Με την διαίρεση αυτή:

α) Δίνεται η δυνατότητα στους αδειούχους τεχνίτες Β τάξεως και εγκαταστάτες 1 ης ειδικότητας να επεκτείνουν την άδεια τους και στις εγκαταστάσεις διανομής και χρήσης καυσίμων αερίων.

β) Δεν χορηγείται άδεια Τεχνίτη υδραυλικού Α τάξης στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η (Εγκαταστάσεις διανομής και χρήσης καυσίμων αερίων) αφού οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας αυτής κατατάσσονται στην στάθμη τεχνολογίας (β)

## β. Άρθρο 2

«Ορισμοί»

## Άρθρο 3

«Κατάταξη των εργασιών επί των εγκαταστάσεων σε

στάθμες τεχνολογίας»

## Άρθρο 4

«Ποιοτική στάθμη και εργασίες επί των εγκαταστάσεων. Ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών επί των εγκαταστάσεων»

Στα παραπάνω άρθρα 2,3,και 4 όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τους ορισμούς, την κατάταξη των εγκαταστάσεων σε στάθμες τεχνολογίας και την ποιοτική στάθμη των διάφορων εργασιών προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αδειούχων υδραυλικών όπως:

Η συγκρότηση του συνεργείου.

Η σύνταξη της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4.2.3 και 4.2.4 που είναι υποχρεωτική για όλα τις εργασίες που εκτελούνται.

Η συμπλήρωση του βιβλίου συντήρησης.

## γ. Άρθρο 5

«Χορηγούμενες επαγγελματικές άδειες»

Με το άρθρο αυτό όπως έχει αντικατασταθεί οι άδειες των υδραυλικών διακρίνονται σε:

Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού.

Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α τάξης 1 ης, 2ης και 3ης ειδικότητας.

Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β τάξης 1 ης, 2ης και 3ης ειδικότητας.

Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1 ης, 2ης και 3ης ειδικότητας.

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει πλέον άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού Α και Β τάξης 1 ης, 2ης και 3ης ειδικότητας η οποία έχει αντικατασταθεί με την Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1 ης, 2ης και 3ης ειδικότητας.

Επίσης διευκρινίζεται ότι ύστερα από τον ορισμό ότι οι εγκαταστάσεις της 3ης ειδικότητας περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες εγκαταστάσεων (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η) θα χορηγείται σε όσους υποψηφίους έχουν τα προσόντα άδεια 3ης ειδικότητας στην κατηγορία που έχουν την προϋπηρεσία που κατά περίπτωση απαιτείται στην ειδικότητα. Όσοι κατέχουν την μια ή και τις δυο από τις παραπάνω άδειες διευκρινίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Για τις περιπτώσεις που ζητηθεί από τον κάτοχο η αντικατάσταση της άδειας του τότε χορηγείται η ίδια άδεια στο νέο έντυπο.

Η άδεια του εγκαταστάτη υδραυλικου1ης, 2ης και 3ης ειδικότητας θα χορηγείται σε όσους κατέχουν άδεια εγκαταστάτη υδραυλικού Α ή Β τάξης 1 ης, 2ης και 3ης ειδικότητας.

Η αυτή διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση απώλειας της άδειας και αφού προσκομισθεί Βεβαίωση απώλειας της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή σε περίπτωση φθοράς αφού προσκομιστεί η φθαρμένη άδεια και ακυρωθεί.

Για τις περιπτώσεις αυτές αφού συμπληρωθεί κανονικά το έντυπο ωσάν να πρόκειται για νέα άδεια σε κενή θέση θα αναγράφονται κατά περίπτωση τα εξής:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Η άδεια αυτή χορηγείται σε αντικατάσταση λόγω έκδοσης νέου εντύπου -φθοράς-απώλειας της:

Άδειας Τεχνίτη Υδραυλικού

Α τάξης ……... …

ειδικότητας με αριθμό ……………

Άδειας Τεχνίτη Υδραυλικού

Β τάξης …………

ειδικότητας με αριθμό  … … … … …

………  ………… 200..

Με Εντολή Νομάρχη

Ο  …………………

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Η άδεια του εγκαταστάτη υδραυλικού χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6.5 του Π.Δ. 55 / 2000 σε αντικατάσταση της:

Άδειας Εγκαταστάτη Υδραυλικού

Α τάξης … … … …

ειδικότητας με αριθμό … … … … …

Άδειας Εγκαταστάτη Υδραυλικού

Β τάξης …………

ειδικότητας με αριθμό ……………

………  ………… 200..

Με Εντολή Νομάρχη

Ο  …………………

## δ. Άρθρο 6

«Επαγγελματικά δικαιώματα αδειούχων»

Ύστερα από τις τροποποιήσεις του άρθρου αυτού με τα άρθρα 2 και 5 του Π.Δ. 55 / 2000 επαναπροσδιορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αδειούχων υδραυλικών και έπ' αυτών σημειώνουνε τα εξής:

Οι αδειούχοι Εγκαταστάτες υδραυλικοί Α και Β τάξης 1 ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αδειούχους Εγκαταστάτες υδραυλικούς όπως έχουν οριστεί και αναγράφονται στα νέα έντυπα κατά περίπτωση.

Οι αδειούχοι Τεχνίτες υδραυλικοί Α και Β τάξης και οι Εγκαταστάτες 1ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας αποκτούν αυτοδίκαια το δικαίωμα να προβαίνουν κατά την εκτέλεση των εργασιών τους σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις των δικτύων και δεν θα χορηγείται πλέον άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Καθιερώνεται Άδεια Συντηρητή για όσους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται, κάτω από οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στο Δημόσιο, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζες, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας.

Με την ρύθμιση αυτή όσοι υπηρετούν ή προσλαμβάνονται, κάτω από οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στο Δημόσιο, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζες, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας καταθέτουν την άδεια που κατέχουν στην αρμόδια Υπηρεσία και παίρνουν άδεια Συντηρητή αντίστοιχης ισχύος.

Δεν θεωρείται η άδεια του Τεχνίτη ή Εγκαταστάτη υδραυλικού που έχει την παραπάνω ιδιότητα αλλά χορηγείται το έντυπο της άδειας συντηρητή ανάλογα συμπληρωμένο.

Θα χορηγείται Άδεια Συντηρητή σε όσους κρίνονται ικανοί κατά τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας και ήδη έχουν την παραπάνω ιδιότητα η το επιθυμούν οι ίδιοι εφόσον δεν θα ασκήσουν το επάγγελμα του υδραυλικού ως επιτηδευματίες και δεν προσκομίσουν βεβαίωση έναρξης εργασιών οικείας Δ.Ο.Υ. Οι παραπάνω θα υποβάλλουν για την περίπτωση αυτή υπεύθυνη δήλωση του Ν .1599/86 με το ανάλογο περιεχόμενο.

## ε. Άρθρο 7

«Επαγγελματικές υποχρεώσεις αδειούχων»

Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι υποχρεώσεις των αδειούχων υδραυλικών με βασική υποχρέωση, μεταξύ των άλλων, να συντάσσουν υπεύθυνη δήλωση, η οποία για να γίνει αποδεκτή ως βεβαιωτικό προϋπηρεσίας πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον αδειούχο υδραυλικό και να φέρει την απόδειξη κατάθεσής της στο επαγγελματικό σωματείο που καλύπτει τον κλάδο των υδραυλικών. ( Να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Σωματείου).

## στ. Άρθρο 8

«Προσόντα για την απόκτηση άδειας»

Στο άρθρο αυτό όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 3 του Π .Δ. 48 / 1995 και το άρθρο 7 του Π .Δ. 55 / 2000 καθορίζονται τα προσόντα για την απόκτηση της άδειας υδραυλικού και έπ' αυτού διευκρινίζουμε τα εξής:

Αποκτούν άδεια υδραυλικού και οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ι.Ε.Κ. Στους κατόχους τίτλου σπουδών Τ.Ε.Λ. συμπεριλαμβάνονται και οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Τ.Ε.Ε Β κύκλου, αντίστοιχης ειδικότητας. Στους κατόχους τίτλου σπουδών Τ .Ε.Σ. συμπεριλαμβάνονται και οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Τ.Ε.Ε Α κύκλου, αντίστοιχης ειδικότητας.

Για τις δυο παραπάνω περιπτώσεις σχετική είναι η εγκύκλιος μας, που σας έχει κοινοποιηθεί με αριθμό Φ. Γ. Θ ./29338/ 1417/19-10-2000

Μειώνεται η απαιτουμένη κατά περίπτωση προϋπηρεσία για τους τεχνίτες πείρας που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης που παρέχονται από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημόσια Επιχείρηση ή Κρατικό Οργανισμό.

Παρέχεται το δικαίωμα σε όσους απασχολούνται σε θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις και λοιπές ειδικές εγκαταστάσεις πριν από την 1-3-2000 ( ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ. 55/2000) να αποκτήσουν άδεια υδραυλικού που αντιστοιχεί στο χρόνο και την ειδικότητα της προϋπηρεσίας τους. Επίσης κατοχυρώνουν το δικαίωμα να αποκτήσουν την άδεια Βοηθού Τεχνίτη υδραυλικού αφού συμπληρώσουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία των 3 ετών και μετά την 1 - 3 - 2000.

Οι άδειες των Τεχνικών - Εγκαταστατών χορηγούνται κατά προαγωγικό τρόπο ή με την συγκέντρωση της συνολικής απαιτουμένης για κάθε περίπτωση άδειας προϋπηρεσίας.

Σε όσους κατέχουν Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ( Ι.Ε.Κ. ) για την απόκτηση άδειας τεχνίτη υδραυλικού 1ης, 2ης, ή 3ης ειδικότητας (επί μέρους κατηγορία) η απαιτούμενη προϋπηρεσία είναι 375 ημερομίσθια εφόσον προσκομίσουν σχετικό βεβαιωτικό ότι έχουν πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση που προβλέπεται από την υπ' αριθ. Ζ / 18 02 /96. Σε διαφορετική περίπτωση η απαιτούμενη προϋπηρεσία είναι 500 ημερομίσθια.

Στους Διπλωματούχους Μηχανικούς ( μηχανολόγοι- ηλεκτρολόγοι - ναυπηγοί) και στους Πτυχιούχους Τεχνολόγους Μηχανικούς (μηχανολογικής και ενεργειακής κατεύθυνσης) δεν θα χορηγείται άδεια υδραυλικού αλλά στην περίπτωση που ζητηθεί ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται εγγράφως ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 8.14 του Π.Δ. 55/2000 επιτρέπεται αυτοδίκαια χωρίς περιορισμό η εκτέλεση, συντήρηση, και επισκευή θερμοϋδραυλικων εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων τηρουμένων των διαδικασιών που ορίζονται στο Π.Δ. 38/ 1991 όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα Π.Δ. 48/1995 & 55/2000.

## ζ. Άρθρο 9

«Εξεταστικές επιτροπές εξετάσεις»

Στο άρθρο αυτό ορίζεται πλέον ότι οι υποψήφιοι που απορρίπτονται επανέρχονται για επανεξέταση τουλάχιστον (2 ) μήνες μετά την ημερομηνία απόρριψής τους. και η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που έχει καθοριστεί με την υπ' αριθ. 11217/1699/1991.

Οι εξεταστικές επιτροπές όσον αφορά την προφορική εξέταση των Βοηθών ή την γραπτή και προφορική εξέταση των Τεχνικών - Εγκαταστατών κινούμενες στο πλαίσιο της εγκεκριμένης ύλης να προσαρμόζουν το περιεχόμενο των ερωτήσεων ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης των υποψήφιων και την τεχνογνωσία που κατέχουν ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στους εξεταζόμενους και κυρίως στους τεχνίτες πείρας με πολυετή προϋπηρεσία.

## η. Άρθρο 10

«Δικαιολογητικά για την απόκτηση αδειών»

Στο άρθρο αυτό όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας υδραυλικού συγκεκριμένα:

Καταγράφονται τα βασικά απαραίτητα δικαιολογητικά και όσον αφορά τα παράβολα για την αρχική εξέταση ή επανεξέταση ισχύουν τα ίδια με των άλλων επαγγελματικών αδειών ως επίσης η. χαρτοσήμανση των αδειών.

Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή βεβαιωτικά προϋπηρεσίας, για όσους είναι εγγεγραμμένοι στην Εφορία ως επιτηδευματίες υδραυλικοί, για την απόκτηση αρχικής άδειας ή για την επέκταση της άδειας που κατέχουν δεν θεωρούνται από τον επόπτη εργασίας.

Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσία που εκδίδονται από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες Κρατικές Ιδιωτικές, Οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας όπως η Δ.Ε.Η. Ολυμπιακή Αεροπορία Ο.Τ.Ε. κ.λ.π. και Τοπικές Νομαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές Αυτοδικήσεις υπογράφονται μόνο από τις Διοικήσεις τους και δεν απαιτείται θεώρηση από τον επόπτη εργασίας ή άλλη Αρχή.

Για να γίνει αποδεκτή προϋπηρεσία που έχει διανυθεί κατά το χρόνο της στρατιωτικής θητείας ή υπηρεσία στα πλοία πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος απασχόλησης και το είδος των υδραυλικών εργασιών που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος. το διάστημα αυτό. ( όχι υπηρέτησε με την ειδικότητα του υδραυλικού).

Στα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή τα βεβαιωτικά προϋπηρεσίας στα οποία αναφέρονται ως απασχόληση περισσότερες από μια εργασίες αυτή να διαιρείται σε ίσα μέρη ειδικότερα όσοι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ως υδραυλικοί πριν από 1 - 3 - 2000 θα αφαιρείται ολόκληρο το χρονικό διάστημα που έχει πιστοποιηθεί για την απόκτηση της άδειας του ηλεκτρολόγου. Από το λοιπό χρονικό διάστημα που πιστοποιείται κατά την γνώμη μας να λαμβάνονται τα ( 2 / 5 ) στις εργασίες του επαγγέλματος του υδραυλικού. Η περίπτωση αυτή θα κρίνεται από την εξεταστική επιτροπή η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό.

Την προϋπηρεσία υδραυλικού πιστοποιεί το οικείο επαγγελματικό σωματείο που καλύπτει τον κλάδο ή ελλείψει τέτοιου σωματείου η Ομοσπονδία των υδραυλικών μέχρι 31 - 12 - 1990 αντί της 31 - 12 - 1983 που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Για τις περιπτώσεις όμως που έχουμε πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από τον επόπτη εργασίας και έχουν γνωμοδότηση οικείου επαγγελματικού σωματείου υδραυλικών ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που έχουν εκδώσει Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες Κρατικές Ιδιωτικές, Οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας όπως η Δ.Ε.Η. Ολυμπιακή Αεροπορία Ο.Τ.Ε. κ.λ.π. και Τοπικές Νομαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές Αυτοδιοικήσεις και αναφέρονται σε ημερομίσθια θα λαμβάνεται ισοδύναμη προϋπηρεσία του έτους που αντιστοιχεί κατά τις χρονικές περιόδους όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό.

Πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι στην περίπτωση που εντός ημερολογιακού έτους έχουμε περισσότερα ημερομίσθια από αυτά που ορίζουν την ισοδύναμη 60 ή 120 προϋπηρεσία ενός έτους τα επιπλέον ημερομίσθια διαγράφονται. Ενώ στην περίπτωση που σε δυο ή περισσότερα ημερολογιακά έτη έχουμε λιγότερα ημερομίσθια από την ισοδύναμη προϋπηρεσία αυτά αθροίζονται για να προκύψει ισοδύναμη προϋπηρεσία (1) έτους. Τα επιπλέον ημερομίσθια διαγράφονται.

Παράδειγμα:

Πιστοποιημένη προϋπηρεσία το έτος 1980 200 ημερομίσθια, το έτος1981 75 ημερομίσθια, το έτος 1982 45 ημερομίσθια και το έτος 1983 55 ημερομίσθια ( ισοδύναμη προϋπηρεσία 60 ημερομίσθια). Σύνολο προϋπηρεσίας: 1980 60 ημερομίσθια, 1981 60 ημερομίσθια, 1982 60 ημερομίσθια. ( 45 +55 = 105) δηλαδή πιστοποιείται προϋπηρεσία ( 3 ) ετών.

Οι ελεύθεροι αδειούχοι επαγγελματίες υδραυλικοί για να αποκτήσουν άδεια ανώτερης τάξης της ίδιας ειδικότητας πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των επικυρωμένων από το επαγγελματικό τους σωματείο δηλώσεων που έχουν εκδώσει Ο χρόνος προϋπηρεσίας θα προκύψει από το χρόνο απασχόλησης που αναγράφεται στις δηλώσεις αυτές.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα παραπάνω περαστικά μπορούν να υποβάλλουν και βεβαίωση προϋπηρεσίας του Επαγγελματικού τους Σωματείου στην οποία θα αναφέρεται αθροιστικά ο χρόνος της προϋπηρεσίας τους. Οι δηλώσεις και τα λοιπά παραστατικά κρίνονται από την Εξεταστική Επιτροπή.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αδειούχοι υδραυλικοί για να αποκτήσουν άδεια ανώτερης τάξης της ίδιας ειδικότητας και δεν έχουν εκδώσει τις προβλεπόμενες δηλώσεις για έργα που έχουν εκτελέσει για να αποδείξουν την προϋπηρεσίας τους προσκομίζουν βεβαίωση της Εφορίας ή τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων ή βεβαιώσεις μηχανικών που επέβλεψαν έργα που εκτέλεσαν και βεβαίωση του οικείου Επαγγελματικού τους Σωματείου για το χρόνο και την ειδικότητα απασχόλησης. Τα παραστατικά αυτά δεν υποβάλλονται αθροιστικά αλλά αλληλοσυμπληρώνονται και κρίνονται από την Εξεταστική Επιτροπή. Η παράγραφος αυτή ισχύει μέχρι1-3-2002.

## θ. Άρθρο 11

«Τροποποιήσεις παλαιοτέρων διαταγμάτων»

Στο άρθρο όπως έχει αντικατασταθεί παραμένει ως έχει η τροποποίηση του 1 του Β.Δ. 16/17 Μαρτίου 1950 που αναφέρεται στις εγκαταστάσεις ειδικότητας Θ'.

Καταργούνται οι διατάξεις που αναφέρονται στην χορήγηση άδειας οξυγονοκολλητή - ηλεκτροκοσυγκολλητή στους αδειούχους υδραυλικούς και όπως αναφέρεται στην παραπάνω παρ. δ. οι εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνονται αυτοδίκαια στα δικαιώματα των αδειούχων υδραυλικών.

## ι. Θεώρηση αδειών

Οι άδειες των Τεχνικών Υδραυλικών Α και Β τάξης ως και οι άδειες των Εγκαταστατών Υδραυλικών όλων των ειδικοτήτων υπόκεινται σε θεώρηση κάθε ( 5 ) χρόνια. Οι άδειες των Τεχνικών Υδραυλικών Α και Β τάξη ως και οι άδειες των Εγκαταστατών Υδραυλικών όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται, κάτω από οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στο Δημόσιο, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζες, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας δεν υπόκεινται σε θεώρηση.

Για την θεώρηση άδειας υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 8.12 του Π.Δ. 38/1991 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 48/ 1995 . Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται το νέο έντυπο άδειας αφού στα παλαιά δεν υπάρχει θέση για την θεώρηση.